# ATA

**CE-002:138.012 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS**

**ATA DA 15° REUNIÃO/2019 DATA: 21/01/2020**

**INÍCIO:** 9:00 h  **TÉRMINO:** 12:00 h

**LOCAL:** SECOVI-SP - R. Dr. Bacelar, 1043 - Vila Mariana- São Paulo – SP.

**COORDENADOR(A):** Sergio Fernando Domingues

**SECRETÁRIO(A):** Marcos Vargas Valentim

1. **PARTICIPANTES**
	1. **PRESENTES**

As Partes Interessadas são identificadas conforme PI/DT 00.00.11 – Comissão de Estudo – Partes Interessadas – Identificação.

**Partes Interessadas (PI):** (**1**) Produtor; (**2**) Consumidor Intermediário; (**3**) Consumidor Final; (**4**) Órgãos Técnicos; (**5**) Fornecedor de Insumos; (**6**) Órgão regulador/regulamentador/acreditador; (**7**) Organismo de avaliação da conformidade; (**8**) Fornecedor do serviço; (**9**) Empresa de Capacitação; (**10**) Empresa onde o sistema será implantado; (**11**) Empresa implantadora do sistema; (**12**) Pessoas objeto da qualificação; (**13**) Empresa que fornece a mão de obra; (**14**) empresa que utiliza a mão de obra.

**MPE:** Micro e Pequena Empresa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidade** | **Classe** | **MPE?** | **Representante** | **Telefone** | **Endereço eletrônico** |
| SINDUSCON-SP | 4 |  | Sergio Fernando Domingues | (11) 999689644 | sergio@tarjab.com.br |
| TARJAB | 3 |  | Vanessa de Moraes | (11) 98791-6087 | vanessa.moreira@tarjab.com.br |
| GSI | 4 |  | Walter Negrisolo | (11) 99917-4649 | negrisolo@terra.com.br |
| Vargas Valentin Projetos | 8 |  | Marcos V. Valentim | (11) 98371-9256 | valentimarq@gmail.com |
| Cyrela | 3 |  | Diana Chi Yin Fan | (11) 3018-7551 | diana.fan@cyrela.com.br |
| IPT | 4 |  | Ivan F. Bottger | (11) 99751-9685 | ibottger@ipt.br |
| Corpo de Bombeiros |  |  | Matheus V. de A. Stamato | (11) 3396-2294 | stamato@policiamilitar.sp.gov.br |
| Corpo de Bombeiros |  |  | Kleber do Vale | (15) 99146-9263 | dovale@policiamilitar.sp.gov.br |
| Saint-Gobain |  |  | Paulo S. S. Penna de Moraes | (11) 99600-4191 | Paulo.penna@saint-gobain.com |

* 1. **PARTICIPAÇÃO REMOTA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade** | **Representante** |
|  | Kissia Stein |
|  | Eriberto Carlos Mendes |
|  | Nilton  |
|  | Bruno |
|  | Ana Amoretti |
|  | Adelmir |
|  | Claudia Lopes |

* 1. **AUSENTES JUSTIFICADOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade** | **Representante** |
| Elevadores OTIS | Mario Sergio Sineta |
| CBMDF | Bernardete L. F. Minervino |
| CBMDF | André L. Santana da Conceição |

1. **EXPEDIENTE**

2.1. Eng. Sergio realizou a leitura da ata da reunião anterior, realizada em 12 de novembro de 2019. Após pequenos ajustes, a ata foi aprovada por unanimidade.

1. **ASSUNTOS TRATADOS**

Eng. Sergio forneceu para os presentes sugestão de calendário para os trabalhos a serem realizados no ano de 2020 (segue em anexo). Nesse calendário, foi proposto e aceito pelos presentes, a finalização do texto em três reuniões incluindo esta, ou seja, no mês de março. Após essa finalização, o grupo fará uma revisão geral, com prazo previsto para a finalização de um mês, ou seja, mês de abril. Feito isso, a norma será encaminhada para a ABNT.

Ficou definido que o item que trata das distâncias de caminhamento, objeto de discussão na reunião de novembro de 2019, não entrará na pauta novamente, pois já foi exaustivamente discutido.

Com relação à área de ventilação das janelas a serem utilizadas nas escadas do tipo EP, aguardaremos o estudo que será realizado pelo eng. Cotta, conforme acertado na reunião do mês de novembro de 2019. O coordenador salientou que, se for necessário, não vê problemas em aumentar a área de ventilação dessas janelas.

O Item 7.5.4.7.2, relativo às escadas em edificações em construção, foi complementado, substituindo-se pela seguinte frase: “Em edificações em construção, as escadas devem ser produzidas concomitantemente com a execução da estrutura, permitindo a fácil evacuação dos ocupantes e o acesso do corpo de bombeiros, durante as obras, deverá ainda seguir as normas vigentes de segurança do trabalho”.

O Item da minuta que trata de elevadores de emergência foi postergado, visto que o eng. Mario, da Empresa Otis, não pode estar presente na reunião. O tema será discutido na próxima reunião em fevereiro.

Marcos revisará o texto relativo às descargas, Item 7.5.5 e ajustará a Figura 12 (Dimensionamento de saídas no piso de descarga), incluindo as setas com indicação da saída.

O Item 7.5.5.4 (Outros ambientes com acesso) foi consensado que seria excluído.

Será incluído no Anexo C, que trata do gerenciamento da segurança contra incêndio, as exigências relativas à programação das centrais do sistema de detecção e alarme de incêndio. Marcos entrará em contato com o coordenador da norma de detecção e alarme de incêndio para conversar sobre o tema.

Sergio informou que existe uma norma da ABNT (NBR 5674 - Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção) que trata de manutenção do edifício. Essa norma deverá ser referenciada na NBR 9077.

**5 PRÓXIMA REUNIÃO**

**DATA: 18/02/2020 HORÁRIO: 9:00 h às 12:30 h.**

**LOCAL:** SECOVI-SP - R. Dr. Bacelar, 1043 - Vila Mariana- São Paulo – SP.

**PAUTA:**

Continuidade dos trabalhos definidos e aprovados na 15ª reunião dessa comissão.

**Esta ata também é um convite para a próxima reunião conforme data, local e horário acima. Favor confirmar presença.**