# ATA

**CE-002:138.012 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS**

**ATA DA 3° REUNIÃO/2018 DATA: 16/10/2018**

**INÍCIO:** 9:00 h  **TÉRMINO:** 12:00 h

**LOCAL:** Rua Loefgreen, 1057 - auditório TARJAB

**COORDENADOR(A):** Sergio Fernando Domingues

**SECRETÁRIO(A):** Marcos Vargas Valentim

1. **PARTICIPANTES**
	1. **PRESENTES**

As Partes Interessadas são identificadas conforme PI/DT 00.00.11 – Comissão de Estudo – Partes Interessadas – Identificação.

**Partes Interessadas (PI):** (**1**) Produtor; (**2**) Consumidor Intermediário; (**3**) Consumidor Final; (**4**) Órgãos Técnicos; (**5**) Fornecedor de Insumos; (**6**) Órgão regulador/regulamentador/acreditador; (**7**) Organismo de avaliação da conformidade; (**8**) Fornecedor do serviço; (**9**) Empresa de Capacitação; (**10**) Empresa onde o sistema será implantado; (**11**) Empresa implantadora do sistema; (**12**) Pessoas objeto da qualificação; (**13**) Empresa que fornece a mão de obra; (**14**) empresa que utiliza a mão de obra.

**MPE:** Micro e Pequena Empresa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidade** | **Classe** | **MPE?** | **Representante** | **Telefone** | **Endereço eletrônico** |
| Elevadores Otis | 1 | N | Mario Sergio Sineta | (11) 4344-3155 | mario.sineta@otis.com.br |
| TARJAB | 3 | N | Margarete R. Rolim | (11) 95229-2338 | margarete@amr2.com.br |
| Vargas Valentin Projetos | 8 | N | Marcos V. Valentim | (11) 98371-9256 | valentimarq@gmail.com |
| Passoni |  | S | Claudinei Passoni | (11) 99443-8085 | claudineipassoni@gmail.com |
| ABRAVIDRO | 5 | N | Clelia Bassetto | (11) 3873-9908 | cbassetto@abravidro.org.br |
| SECOVI-SP | 3 | N | Patrícia Bittencourt | (11) 5591-1242 | patricia.bittencourt@secovi.com.br |
| TARJAB | 3 | N | Vanessa de Moraes | (11) 98791-6087 | vanessa.moreira@tarjab.com.br |
| TARJAB | 3 | N | Sergio F. Domingues | (11) 3181-6082 | sergio@tarjab.com.br |
| ASBEA |  | N | Claudia Marques Lopes | (11) 98502-6406 | claudia@argis.com.br |
| IPT | 4 | N | Ivan F. Botteger | (11) 99751-9685 | ibottger@ipt.br |

* 1. **AUSENTES JUSTIFICADOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade** | **Representante** |
| ABDEH | Marcos Kahn |
| Cyrela | Diana Chi Yin Fan |
| Melius engenharia | Rodrigo Shiratori Livmans |
| CREA/SP | Aldemir Sanches |
| SMUL-Prefeitura de São Paulo | Renê Butkeraitis |
| SMUL-Prefeitura de São Paulo | Ricardo Mantesso Jr |
| Levisky Arquitetos | Daniel Mifano |

1. **EXPEDIENTE**

2.1. O coordenador realizou a leitura da ata da reunião anterior, realizada em 27 de setembro de 2018. Após pequenos ajustes, a ata foi aprovada por unanimidade.

1. **ASSUNTOS TRATADOS**

Dando continuidade a proposta apresentada e aceita pelos presentes na 2ª reunião dessa comissão, que consiste basicamente na leitura e possíveis ajustes do texto base, iniciaram-se os trabalhos.

Antes de efetivamente iniciarmos a leitura da minuta, discutiu-se a manutenção da atual nomenclatura da norma vigente, ou seja: “Saídas de emergências em edifícios”. Foi definido, pelos presentes, que a nova nomenclatura será a união da vigente complementada pela proposta apresentada pela equipe que alaborou a minuta dessa norma, ou seja: Saídas de emergência em edifícios: Dimensionamento e proteção contra incêndios dos elementos de circulação em edifícios.

Marcos Valentim apresentou uma nova definição para o termo altura da edificação, extraída da regumentação Estadual de segurança contra incêndios do Estado de Minas Gerais, ou seja:

*4.13 Altura da edificação ou altura descendente: é a medida em metros entre o ponto que caracteriza a saída ao nível de descarga, sob a projeção do paramento externo da parede da edificação, ao piso do último pavimento, excluindo o ático, casa de máquinas, elevação para acessar equipamentos industriais, barrilete, reservatório d'água, pavimento superior da cobertura - duplex - e assemelhados; havendo mais de um nível de descarga em uma edificação, a altura a ser considerada será a menor;*

Os presentes concordaram com a definição apresentada.

Marcos Valentim ficou encarregado de verificar se há nas normas que tratam de escadas há alguma orientação para que os degraus não sejam vazados na altura.

A palavra “Parede”, que consta na definição de vários termos foi substituida pela palavra vedações.

A eng. Célia tratá na próxima reunião a definição do termo “Guarda-corpo” contido na ANBT NBR 14-718 (Guarda-corpos para edificação), para ser discutido e avaliado.

A definição do termo “Material incombustível” gerou dúvida entre os presentes. Sendo assim, ficou definido que aguardariamos até a próxima reunião, ocasião em que o eng. Berto e os demais membros estarão presentes, para a definição do termo.

Para termo “Porta corta-fogo (PCF)”, foi sugerido que o mesmo fique em consonância com o termo utilizado na ABNT NBR 11.742 (Porta corta-fogo para saída de emergência).

O termo “Terraço” também gerou várias discussões, visto que existem definicões regionais no pais. A Arq. Claudia fará uma pesquisa em dicionários de arquitetura para que a definição possa ser melhor entendida.

1. **OUTROS ASSUNTOS**

Ficou definido que o local das reuniões serão intercalados entre a sede do SINDUSCON e o auditório da empresa TARJAB.

Endereços:

**SINDUSCON**

Rua Dona Veridiana, 55 – Santa Cecília – São Paulo

**TARJAB**

Rua Loefgreen, 1057 – Santa Cruz – São Paulo.

**5 PRÓXIMA REUNIÃO**

**DATA: 27/11/2018 Horário: 9:00 h às 12:00 h.**

**LOCAL:** SINDUSCON – Rua Dona Veridiana, 55 – Santa cecília

**PAUTA:**

Continuidade dos trabalhos definidos e aprovados na 2ª reunião dessa comissão.

**Esta ata também é um convite para a próxima reunião conforme data, local e horário acima. Favor confirmar presença.**